일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 8월 4일 월요일 (날씨 : 흐림,비)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	11:00~ 12:00	암사동 495-96(신설)		68
			벽체계량기(15*4) 설치
2	13:30~ 14:30	천호동 110-31(신설)		71
			벽체계량기(15*4) 설치
3	14:30~ 16:00	길동 383-10(신설)		72
			벽체계량기(15*6) 설치
4	16:00~ 18:00	GIS 측정확인			이상없음
			성내동 519-14외11개소 측정
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	3		1

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용