일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 9월 30일 화요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 13:30	암사동 489-66(신설)		116	수전분리
			25/25분기 D=25 L=2.0m 분기점폐쇄 : 재사용
2	13:30~ 16:30	성내동 201-2(개량)		88
			보호통(15) 교체
3	16:30~ 17:30	암사동 104-7
			계량기 이설
4	17:30~ 19:00	천호동 21-7외 3개소(개량)
			물탱크 철거
5		성내동 520-2(개량)
			직결급수

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	1		7

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용