급수공사비 산출현황

□ 건축물 개요

- 위  치 : 노량진동 219-34호

- 건축주 : 남재준

- 규  모 : 지하1층,지상4층,연면적 629.58㎡

- 용  모 : 공동주택(도시형생활주택29세대 및 79.09㎡)

□ 정액공사비 산출

①공동주택(도시형생활주택)	②근린생활시설
29세대	79.09㎡
기준 : 20~500세대{220,000-(260원*세대수)}*세대수 산출 : {220,000원-(260원*29세대)}*29세대 ⇒ 6,161,340원	기준 : 건축연면적 85㎡미만 430,000원 산출 : 430,000원
소계(①+②) : 6,591,340원

□ 원인자부담금 산출

③공동주택(도시형생활주택)	④근린생활시설
8세대	79.09㎡
기존계량기 ∅25㎜, 1,473,000원 산출 : 327,000원 * 29세대 ⇒ 신설 9,483,000원 - 기존 1,473,000원 = 8,010,000원	계량기 ∅13㎜ × 4개 산출 : 1,308,000원 ⇒ 1,308,000원
소계(③+④) : 9,318,000원

※ 계(①+②+③+④) = 15,909,340원