급수공사비 산출현황

□ 건축물 개요

- 위  치 : 신대방동 349-3호외 5필지

- 건축주 : 코리아신탁(주)  대표 이 기 주

- 규  모 : 지하2층,지상8층,연면적 8,173.06㎡

- 용  모 : 공동주택(도시형생활주택 114세대 및 근린생활시설 2,799.19㎡)

□ 정액공사비 산출

①공동주택(도시형생활주택)	②근린생활시설
114세대	2,799.19㎡
기준 : 20~500세대{(220,000원-(260*세대수)}*세대수 산출 : {(220,000원-(260*114세대)}*114세대 ⇒ 21,701,040원	기준 : 건축연면적 500㎡이상 1,610,000원+(연면적㎡-500㎡)*1,100원 산출 : 1,610,000원+(2,799.19㎡-500㎡)*1,100원 ⇒ 4,139,100원
소계(①+②) : 25,840,140원

□ 원인자부담금 산출

③공동주택(도시형생활주택)	④근린생활시설
114세대	2,799.19㎡
산출 : 327,000원 * 114세대 ⇒ 37,278,000원	기존계량기 ∅20㎜ ⇒ ∅40㎜ 산출 : 4,418,000원-916,000원 ⇒ 3,502,000원
소계(③+④) : 40,780,000원

※ 계(①+②+③+④) = 66,620,140원