급수공사 샘플조사

망우본동외 8개동 급수공사(2021년10월1일~2021년11월30일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-46	중랑구 망우동 468-27 중랑구 용마산로113길 25	담장	A1=5.5	B1=5.5	A1=5.5	B1=5.5	적정
				A2=1.7	B2=6.3	A2=1.7	B2=6.3
2	신설-62	중랑구 망우동 184-19 중랑구 용마산로114길 35	담장	A1=4.9	B1=0.95	A1=4.9	B1=1	적정
				A2=0.3	B2=6.4	A2=0.3	B2=6.4