급수공사 샘플조사

망우본동외 8개동 급수공사(2022년6월25일~2022년9월1일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-2	중랑구 상봉동 128-32	담장	A1=2.8	B1=2.8	A1=2.8	B1=2.8	적정
				A2=2.5	B2=5.0	A2=2.5	B2=5.0
2	신설-6	중랑구 상봉동 130-136	담장	A1=6.5	B1=6.5	A1=6.5	B1=6.5	적정
				A2=1.8	B2=4.5	A2=1.8	B2=4.5
3	실설-8	중랑구 면목동 366-3	건물	A1=8.7	B1=8.7	A1=8.7	B1=8.7	적정
				A2=4.2	B2=7.8	A2=4.2	B2=7.7
4	실설-12	중랑구 상봉동 119-25	담장	A1=5.4	B1=5.4	A1=5.4	B1=5.4	적정
				A2=0.8	B2=0.7	A2=0.8	B2=0.7