급수공사 샘플조사

망우본동외 8개동 급수공사(2023년3월29일~2023년8월30일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-3	중랑구 면목동 1343-53	건물	A1=6.5	B1=6.5	A1=6.5	B1=6.3	적정
				A2=3.3	B2=2.6	A2=3.3	B2=2.6
2	신설-18	중랑구 면목동 348-11	담장	A1=3.0	B1=3.0	A1=3.0	B1=3.0	적정
				A2=0.7	B2=4.3	A2=0.7	B2=4.3
3	신설-47	중랑구 면목동 117-12	담장	A1=1.8	B1=0.6	A1=1.8	B1=0.6	적정
				A2=1.5	B2=0.5	A2=1.5	B2=0.5
4	신설-60	중랑구 망우동 184-25	건물	A1=4.3	B1=4.3	A1=4.3	B1=4.3	적정
				A2=5.0	B2=7.0	A2=5.0	B2=7.0