급수공사 샘플조사

망우본동외 8개동 급수공사(2023년9월1일~2023년11월10일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-68	중랑구 망우동 526-15	건물	A1=1.6	B1=1.6	A1=1.6	B1=1.6	적정
				A2=2.4	B2=7.6	A2=2.4	B2=7.5