급수공사 샘플조사

묵1동외 7개동(2022년6월22일~2022년9월30일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-15	중랑구 중화동 327-87 중랑구 봉화산로2길 49	담장	A1=3.2	B1=3.8	A1=3.2	B1=3.6	적정
				A2=1.2	B2=0.8	A2=1.2	B2=0.7
2	신설-22	중랑구 중화동 326-102 중랑구 중랑천로24길 15-3	담장	A1=1.5	B1=1.4	A1=1.5	B1=1.4	적정
				A2=0.6	B2=4.7	A2=0.6	B2=4.7
3	신설-24	중랑구 묵동 233-51	담장	A1=1.9	B1=2.0	A1=1.9	B1=2.0	적정
				A2=0.9	B2=0.6	A2=0.9	B2=0.6
4	신설-62	중랑구 묵동 153-37	담장	A1=2.3	B1=2.7	A1=2.3	B1=2.7	적정
				A2=1.0	B2=0.8	A2=1.0	B2=0.6
5	신설-65	중랑구 중화동 325-13 중랑구 중랑천로25길 5	담장	A1=1.4	B1=1.3	A1=1.4	B1=1.3	적정
				A2=2.8	B2=1.5	A2=2.8	B2=1.4