급수공사 샘플조사

묵1동외 7개동(2023년3월1일~2023년6월30일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-67	중랑구 묵동 114-3	담장	A1=1.5	B1=1.5	A1=1.5	B1=1.5	적정
				A2=0.7	B2=1.3	A2=0.7	B2=1.3
2	신설-24	중랑구 중화동 315-3	담장	A1=1.3	B1=1.3	A1=1.3	B1=1.3	적정
				A2=3.0	B2=1.5	A2=3.0	B2=1.5
3	신설-25	중랑구 중화동 330-105	담장	A1=2.1	B1=2.1	A1=2.1	B1=2.1	적정
				A2=1.0	B2=0.5	A2=1.0	B2=0.5
4	신설-31	중랑구 묵동 161-1	담장	A1=0.5	B1=0.5	A1=0.5	B1=0.5	적정
				A2=2.3	B2=0.9	A2=2.3	B2=0.9