급수공사 샘플조사

제기동외 5개동 급수공사(2022년7월1일~2022년12월6일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-42	동대문구 용두동 39-57	건물	A1=2.3	B1=1.3	A1=2.3	B1=1.4	적정
				A2=3	B2=1.3	A2=3	B2=1.2
2	신설-54	동대문구 청량리동 687	건물	A1=0.2	B1=0.1	A1=0.2	B1=0.1	적정
				A2=1.4	B2=0.7	A2=1.4	B2=0.7
3	신설-105	동대문구 제기동 705-3	건물	A1=0.8	B1=2.5	A1=0.8	B1=2.5	적정
				A2=2	B2=2.8	A2=2	B2=2.8
4	신설-131	동대문구 장안동 194-38	건물	A1=0.6	B1=0.7	A1=0.6	B1=0.6	적정
				A2=2.8	B2=4.0	A2=2.8	B2=4.1