급수공사 샘플조사

휘경동외 7개동 급수공사(2023년5월5일~2023년12월26일까지)

연번	지시번호	주소	기준점	현장조사서		샘플확인		오 차
1	신설-4	동대문구 회기동 45-124	건물	A1=1.7	A2=2.6	A1=1.7	A2=2.6	적정
				B1=2.6	B2=0.9	B1=2.6	B2=0.9
2	신설-30	동대문구 전농동 213-28	건물	A1=3.6	A2=3.1	A1=3.6	A2=3.1	적정
				B1=3.6	B2=0.8	B1=3.6	B2=0.8