기계설비월간점검기록부

순번	종 류	점 검 내 용	점 검 결 과
1	공조설비(AHU) (1,2호기)	․ 작동상태 및 유지관리 이상유무	이상없음
2	AHU 실외기(14기) 냉방설비	․ 작동상태 및 유지관리 이상유무	이상없음
3	공기유입 급기구 에어필터	· 청결상태 이상유무	이상없음
4	AF(access floor) 및 바닥카페트	․ 바닥수평 상태 및 카페트 유지관리	이상없음
5	AHU제어시스템 (전송 및 운전모드)	․ 작동상태 이상유무	이상없음
6	시스템에어콘실내기 천정형(9기)	․ 작동상태 이상유무	이상없음
7	닥트팬 및 루바	․ 작동상태 이상유무	이상없음
8	가스 온수보일러 (50,000kcal/h)1대	․ 작동상태 이상유무	이상없음
9	가스 설비	․ 정압기 작동상태 ․ 각종 밸브개폐 상태	이상없음
10	각종 펌프류	․ 작동상태 이상유무	이상없음
11	위생설비 모터류 점검사항	․ 작동상태 이상유무	이상없음
12	기 타	․ 공조기1호기 1-2호 송풍팬하우징베어링 구리스주입구 노즐교체

2019년  11월  26일  화요일

기기별주요점검사진

1․2호 팬하우징 및 샤프트 점검청소	1․2호 팬하우징 구리스 주입구 점검
정압기실 내부 부속기기 점검	공조기1․2호 V벨트 장력점검
1․2호 1,2차필터 내부점검	1․2호 필터실 루바 개폐상태 점검