투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	기계실 전기냉방기 고장발생 보고(기전설비과)

우리과 직원 근무장소인 기계실 전기냉방기 고장으로 아래와 같이 교체가 필요하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 냉방기 현황

- 품명 및 규격 : 전기냉방기. LP-303X

- 용량(냉방능력) : 7,100Kcal/h

- 제  조  사 : LG전자

- 제  조  년  월 : 1999. 07

□ 고장내용

- 고 장 부 품 : 메인보드

- 세 부 내 용 : 메인보드 에러로 냉방기 미작동(노후에 따른 고장, 수리불가).

붙임 : 전기냉방기 사진 1부. 끝.

	기전설비과장
주무관			기전설비과장
협조자
시행	기전설비과-3860	(	2017.10.18.	)	접수	총무과-17255	(	2017.10.18.	)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	대시민공개