기계 소모품 구입 신청서

명 칭	규 격	수 량	단 위	사 용 처	비 고
전동그라인더 절단석	(3M) 100mm	2	BOX	절단보수용
락카 스프레이(흑색)	420ml	2	BOX	도색용
락카 스프레이(청색)	420ml	1	BOX	도색용
락카 스프레이(백색)	420ml	1	BOX	도색용
락카 스프레이(아이보리)	420ml	1	BOX	도색용
용접봉(CR)	∅2.6	5	BOX	보수용
STS플러그	∅15	20	EA	보수용
STS플러그	∅20	20	EA	보수용
V-벨트	A-65	20	EA	공조기용
V-벨트	B-58	20	EA	공조기용
V-벨트	B-62	20	EA	공조기용
V-벨트	B-77	20	EA	공조기용
V-벨트	B-110	20	EA	공조기용
V-벨트	5V-680	20	EA	공조기용
수중펌프	1HP(220V 단상) 50A	2	대	배수예비용
수중펌프	2HP(380V 3상) 50A	2	대	배수예비용
온도계	75A-100℃ (감지부-60mm)	20	EA	난방온도용
압력계	75A-10kg/㎠ (감지부-60mm)	20	EA	난방압력용

가로꼭지 디스크패킹	15A	100	EA	가로꼭지 수리용
건전지	AAA	50	EA	소변기 센서용
그리스	EP-2(15kg)	1	통	기계 베어링용
나사씰테이프	1롤-10m	3	BOX	나사 가공용
상수용 DR커플링	65A	4	EA	배관 수리용
소변기 수세밸브용 피스톤뭉치	P84018P	20	EA	소변기 수리용
소변기 수세밸브용 푸쉬로드 세트		50	EA	소변기 수리용
수도미터	50A	1	EA	급수용
양변기 수세밸브용 피스톤뭉치	42mm	50	EA	양변기 수리용
양변기 수세밸브용 푸쉬 세트	P43010	100	EA	양변기 수리용
유니온패킹	15A	50	EA	배관수리용
유니온패킹	40A	20	EA	배관수리용
주철게이트밸브	50A	2	EA	밸브수리용
주철게이트밸브	65A	2	EA	밸브수리용
주철게이트밸브	80A	2	EA	밸브수리용
주철게이트밸브	100A	2	EA	밸브수리용
칼브럭	6.5A	2	봉	기구설치용
칼브럭 피스	38mm	1	봉	칼브럭용
카플링고무	별형 90A	20	EA	펌프수리용
카플링고무	CW-4	100	EA	펌프수리용
카플링고무	RB-16	100	EA	펌프수리용

호스밴드	50A	20	EA	호스설치용
호스밴드	20A	20	EA	호스설치용
STS소켓	40A	10	EA	배관수리용
자루 솔	긴 자루	20	EA	청소용	오수장
와이어브러쉬		20	EA	청소용
알루미늄 파이프	25A(4M)	3	EA	뜰채용 자루
고무밴드		20	EA	호스밴딩용
소형렌턴	건전지용	3	EA	점검용
뜰채	고운 망	5	EA	부유물 제거용