붙 임		기관별 친환경보일러∙저녹스버너 교체 수요조사 결과

◌ 기관별 수요조사 내역

- 총무과 14대(업무용 보일러3, 버너 11), 사업소 42대(업무용 보일러7, 냉․온수기 9, 버너 26), 소방 재난본부 140대(가정용 보일러 140)

기관(부서명)		교체 대상		소요예산
계		소 계	196대	3,300백만원
총무과(신청사, 서소문청사)		14대	14대 (보일러 10, 냉온수기 4)	440백만원
사업소 (14개소)		42대	42개	2,037백만원
사업소	서울시립북서울미술관	4대	보일러 2, 냉온수기 2	96백만원
	서울시립미술관	3대	보일러 1, 냉온수기 2	341백만원
	서울시 서북병원	1대	보일러 1	20백만원
	체육시설관리사업소(1)	3대	보일러 2, 냉온수기 1	53백만원
	서부공원녹지사업소	2대	흡수식 냉온수기 2	407백만원
	서울시보건환경연구원	6대	보일러 5, 냉온수기 1	116백만원
	성동도로사업소	1대	보일러 1	10백만원
	남부도로사업소	1대	냉온수기 1	9백만원
	품질시험소	1대	냉온수기 1	7백만원
	세종문화회관	10대	보일러 8, 냉온수기 2	132백만원
	서울시 은평병원	4대	보일러 1, 냉온수기 3	621백만원
	서울시립과학관	1대	냉온수기 1	23백만원
	한성백제박물관	2대	보일러 2	22백만원
	체육시설관리사업소(2)	3대	보일러 2, 냉온수기 1	180백만원
소방재난본부		140대	보일러 140	800백만원