문서번호	시설과-1030
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장
협 조
	주무관

기린휴게소 화장실 점검결과 보고
기린휴게소 화장실 점검결과 보고

2017. 2월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

기린휴게소 화장실 점검결과 보고

기린휴게소 건물 내 기존 지하피트 점검구가 구조물에 막혀 화장실 점검이 불가하여 점검구를 신설함으로써 시설물 관리에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		건물현황 및 문제점

□ 건 물 명: 기린휴게소

□ 연 면 적: 666.8㎡

□ 입주업체: 기린식당, 편의점, 롯데리아, 커피숍

□ 문 제 점:

○ ‘16. 11월부터 화장실 오수관 통수 불량으로 점검이 필요하나, 지하피트로 통하는 점검구가 없어 화장실 전체를 폐쇄 조치함.

기린휴게소 화장실 위치	화장실 폐쇄 사진
남자화장실 내부 사진	여자화장실 내부 사진

□ 현장 사진

기린휴게실 화장실

Ⅱ		보수계획

□ 여자화장실 내 신규 점검구 설치

○ 스테인레스 점검구(600×600) 및 사다리 각 1개 설치

○ 건축 연간단가 계약업체에서 시공

□ 화장실 오수관 점검 및 보수

○ 현장 확인 후 직영 또는 기계시설물 연간단가 계약업체에 긴급 보수 시행

Ⅲ		추진일정

□ 대공원 3월 개장에 대비하여 2월말까지 보수를 완료코자 함.

□ 추진일정

○ ‘17. 2. 24. 화장실 내 점검구 및 사다리 설치

○ ‘17. 2. 28. 화장실 내 오수관 보수 완료.  끝.