상수도공사 기본품셈단가표 개선사항 및 의견

급수부(급수설비과)

연 번	건 명	문 제 점	개선사항	의 견	비고
	작업차량비	작업차량비 규격에 단순 벽체계량기 설치 시 적용항목이 없어 추가 필요	작업차량비 규격 추가(벽체 또는 보호통 계량기 설치)	다가구나 단독주택 수도계량기 분리설치 시(실제공사비 적용) 계량기만 설치하는 작업차량비가 없어 사업소에서 급수공사 작업차량비를 적용해 공사비 과다로 인한 민원발생해소를 위해 추가

※ 작성요령

개선사항 및 의견 중 근거 법이나 관련규정이 있으면 명기 바람.