상수도 기본품셈단가표 변경사항

항 목(호표)	2020년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HK020120~ HK020321	〇 토사 절취 삭제 〇 인력터파기 0-1m, 1-2m → 인력터파기 〇 인력터파기(용수,협소) → 인력터파기(지장물,협소)	2020년 표준품셈 개정사항 : 공통 3-2, 3-3
********* ~*********	〇 건설기계 가격 변경	2020년 표준품셈 개정사항 : 공통 8-5
HNK20400~HNK20901	〇 사각밸브실 설치공 조정 - 바닥콘크리트 : 콘크리트 타설 → 기성품 설치	본청 감사(2019년) 지적사항
HT100000~HT176000	〇 치핑, 콘크리트면정리, 바탕만들기, 바탕처리, 오일스테인칠, 콘크리트균열보수(6개공종), 강관조립말비계 조립해체(2개공종) 신설	생산관리과 건의사항
SW001300	〇 주철(이형관)운반 삭제	수도자재관리센터 건의사항

항 목(호표)	2020년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HZN45410, HZN45411	〇 살수 및 청소 (살수차 3,800ℓ) 주간, 야간 신설	시설관리공단 건의사항
HT020300, HT020301	〇 철개철거공 주간, 야간 신설	시설관리공단 건의사항
HZN55000, HZN55001 M180100, M180200	〇 근로자 편의시설 임대료(일,월,탁송료) 및 운영비	시설관리공단 건의사항
HNE12080~HNE12601	〇 부단수할정자관천공분기점분기 소요자재 별도 계상 - 천공기 컷트 및 센터드릴	상하수도공사업협의회 건의사항
HZN50010,HZN50011	〇 싸인보드카 정차시(주간, 야간) 신설	TF팀 회의시 건의사항
HNK20400~HNK20901	〇 사각밸브실 설치공 조정 - 자재구매 시 현장도착도 이므로 (소)장대 운반 비용 삭제	기술심사담당관 검토내용

항 목(호표)	2020년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HT020300, HT020301	〇 철개 철거공 : 트럭탑재 크레인 10톤 → 5톤	기술심사담당관 검토내용
HZN50001	〇 싸인보드카 : 야간 능률저하 할증 20% 제외	기술심사담당관 검토내용
*********~*********	〇 잔토처리(수도권매립지) : 2018년 서울시 가로별속도 적용	기술심사담당관 검토내용
HT020100~HT020201	〇 적벽돌쌓기 : 적벽돌 수량 중복 계상 → 수정	기술심사담당관 검토내용