기 술 검 토 서

건 명		여과지밸브 전원분전반 구매설치		요청기관(부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
				구 매 금 액	금 44,000천원
접수일자		2016. 02. 12.		검 토 금 액	심 사 제 외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 강북아리수정수센터내 여과지에 유입 및 퇴수설비 개량(지수 형식 변경: 공압식 ⇒ 전동식) 계획에 따라 분전반을 구매 설치하여 안정된 시설물 운영으로 고품질 아리수 생산에 만전을 기하기 위한 사업임. ○ 개 요 - 전동밸브 분전반 제작 10면 - 기타 설치 1식
	규격서 도면	물품규격서 도 면	○ 전동밸브 분전반 설치후 접지저항을 측정하여 측정 결과치를 관리하기 바람. ○ 지명경쟁 계약시 “특정제품 사용실태에 대한 개선사항 검토내용 통보(재무회계과-12825(2015.10.6))” 참조하여 사업추진하기 바람.
	기타사항	구매적정성	○ 여과지밸브 전원분전반 구매설치는 여과지밸브 전원공급 전기공사 추진계획[정수시설과-376호(2016.2.12)]에 의거 추진함으로 적정함.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.