기술검토서

건 명		온라인 수질연속자동측정장비 2종 15대 구매설치		요청기관 (부서)	광암아리수정수센터 (정수과)
접수일자		2017. 03. 14.		요청금액	금 189,750천원
계약방법		일반공개경쟁		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 정수센터 여과지 수질분석용 지별 탁도계 및 청담 라인 송수 탁도계 등을 구매설치하고 노후된 운영 시설을 개선하여 수질안정성 확보 ○ 관련근거: 2017년 온라인 수질연속자동측정 장비 구매 및 노후 기반시설 개선공사 시행계획 (정수운영과-2207, 2017.02.21.) ○ 사업개요 - 원▪정수 수질분석용: 13종 25대 - 공정별 수질분석용: 7종 66대
	제 작 지침서	규격서	○ 주요 부품에 대한 예비품 목록을 명기할 것 ○ 집합외함 설치시 고무패드 등으로 소음 및 진동이 발생하지 않도록 할 것 ○ 집함외함 실내등은 LED 적용할 것
	설계서	일위대가 및 내역서	-
		기타사항	○ 수입물품 및 특정제품선정심사위원회 심의 결과 반영
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰하시기 바람