기술 검토서

건 명		수도계량기 보호함 보온덮개 제작구매		요청기관 (부서)	수도자재관리센터
접수일자		2014. 8. 14.		요청금액	금264,847천원
계약방법		수의계약		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	타당성 및 개 요	○ 겨울철 수도계량기 동파예방을 위하여 계량기 보호함 보온덮개를 제작구매하여 동파에 취약한 세대에 설치, 계량기 동파로 인한 시민 불편 사항을 최소화 하고자 추진하는 사업임. - 2014년 겨울철 수도계량기 보호함 보온덮개 제작 및 보급계획 (본부장 방침:계측관리과-4267 2014.08.01)
	구 매 량	수 량 산 출	○ 동파에 취약한 기존 복도식아파트 외에 연립 ․ 다세대 주택에도 보온덮개 설치로 전년도 대비 10천매 추가 구매 (‘13년도 344천매 → ‘14년도 354천매) - 수도계량기 보호함 보온덮개 제작구매 수량 ․0.05×2겹×600×700 : 333,250매 ․0.05×2겹×550×450 : 21,300매
	지 침 서	납 품 기 한	○ 각 사업소에 물품 배부가 적기에 이루어질 수 있도록 제작납품기한을 명확히 할 것
		지침서	○ 제3조(규격) 및 제4조(구매수량) - 보온덮개 크기별 소요량 및 홍보 디자인별 구매 수량이 지침서와 원가산출서, 산출기초 조사서의 수량과 일치하지 않으므로 수정할 것 ․600×700 : 333,234매 ⇒ 333,250매 ․550×450 : 21,286매 ⇒ 21,300매
조치요구		○ 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람.