기술검토서

건 명		신축장치(스테인레스 드레샤 커플링 및 1F단관)구매		요청기관 (부서)	수도자재관리센터
접수일자		2014. 11. 05		요청금액	금375,087천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 대형 수도계량기 교체 또는 신규설치시 소요되는 부속자재를 적기에 구매하여 관련공사 자재 수급 에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 - 구매품명 : 신축장치(스텐레스 드레샤커플링 및 1F단관) - 구매수량 : 80mm외 11종 2370개
	구매수량	구매량 적정성	○ 구매량은 2014년도 하반기 대형계량기의 신설, 만기, 고장 등 교체예정 수량을 산출하여 현재 재고량을 제외한 구매량을 산출 적용함에 따라 적정하다고 사료됨.
	제 작 시방서	규격서	○ 물품 제작 규격서 적정함 - 급수설비과-6803, 2012.12.18.) 대형 수도미터실 부속자재 제작시방서 적용함.
	기 타	기 타	○ 품질의 보증 (추가) - 검수와는 별도로 납품후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하고, 상이함이 발견한 때는 당해물품을 대체납품 또는 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있다.
조치요구		○계약방법의 적정성 여부를 검토 후 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람