기술검토서

건 명		암사정수장 염소투입설비 제작구매설치		요청기관 (부서)	암사정수센터 (정수과)
접수일자		2017. 04. 19		요청금액	394,240천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 장기간 사용으로 노후된 염소투입설비를 적기에 개량하여 염소누출 사고에 따른 장외영향 최소화 및 안정적인 수돗물 생산공급에 만전을 기함 - 관련근거: 정수과-1700호(2017.04.14.)『염소 투입시설 개선 계획』 ○ 사업개요 - 염소기화기 (189KG/HR) 교체 설치 - 2대 - 진공조절기 (189KG/HR) 교체 설치 - 2대 - 1,2공장 매니폴드 개량 - 1식
	제 작 지침서	규격서	○ 예비품 및 공구목록 구체적으로 명기 ○ 준공서류는 도서 및 CD로 제작하여 제출
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 일반기기설치품 직종 조정 - 기계산업기사(초급기술자) ⇒ 고급품질관리원 - 용접공 제외(기화기 설치시 용접공정 불필요시) ○ 철거자재 고재처리 반영
		제경비	○ 간접노무비 조정: 9.9% ⇒ 9.7% ○ 기타경비 조정: 5.0% ⇒ 4.8%적정
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰하시기 바람