기 술 검 토 서

건 명		폴리아민 주입장비 구매설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 정수과
접수일자		2016. 11. 10		요청금액	금22,330천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 원수 수질 악화시 조류 유입으로 발생하는 응집 및 침전효율 저하, 여과지속시간 감소 등의 정수처리공정 장애를 개선하기 위해 여과보조 제로 사용하는 폴리아민을 응집보조제로 활용 하여 정수처리 효율를 향상시키고자 함 - 관련근거 · 정수과-4932호(2016.11.04.) 『응집보조제 폴리아민 주입시설 구축계획』 ○ 사업개요 - 폴리아민 주입시설: 1식 - 배관 및 전원시설: 1식
	제 작 지침서	규격서	○ 계약후 7일이내 승인도서(3부)를 제출하여 승인을 얻어 구매설치하여야 한다. ○ 하자담보책임기간은 조정: 1년 ⇒ 2년 ○ 준공서류(유지관리지침서, 준공도면 등)는 CD 또는 USB에 저장하여 제출하도록 할 것 ○ 주요설비에 대한 예비품을 납품하도록 명시
	설 계 내역서	내역서	○
	기 타	장비구성	○
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰하시기 바람