기 술 검 토 서

건 명		암사1정수장 탈수기 구매		요청기관 (부서)	생산부 기전설비과
접수일자		2017. 03. 08		요청금액	금1,707,777천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	○ 노후 및 현장개조 등으로 고장이 잦고 효율이 저하된 탈수설비를 함수율이 좋은 탈수기로 개량하여 설비운영관리에 만전을 기함 - 관련근거 · 기전설비과-1620호(2017.03.02.)『암사 탈수설비 개량 및 관급자재 구매 보고』 ○ 사업개요 - 150kg·DS/m·hr이상 × 3m × 6대 - W900mm이상 × 30mL × 1대 - 탈수기 현장제어반 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 탈수기 및 커네베이어벨트 하자담보책임기간 명시 할 것 ○ 컨베이어벨트 주요부품에 대한 예비품을 확보 할 수 있도록 명기 할 것
	기 타	장비구성
조치요구		○ 상기 내용을 구매지침서 등에 보완 반영하여 사업이 원활 하게 추진될 수 있도록 철저를 기하여주시기 바람