기술검토서

건 명		조류이미지 분석기 등 2종 3대 구매		요청기관 (부서)	상수도연구원 (미생물검사과)
접수일자		2015. 07. 14		요청금액	133,540
계약방법		조달청 외자구매(일반공개경쟁)		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 조류 대량 발생시 신속한 정량·정성분석이 가능하고, 조류 이미지 확인을 통한 정확도 향상으로 업무효율 증대를 위해 필요함 - 조류이미지 분석기 : 1대 - 미생물보관용 저온챔버 : 2대 ※ 관련근거 : 수질연구과-721(2015.2.3)호 2015년 수질시험재료 및 장비 공동구매 추진계획
	지침서	일 반 및 특 별 지침서	○ 납품된 분석장비의 효율적인 운영 및 유지관리를 위해 세부 교육내용(기간 및 대상 등)을 명시 ○ 계약자는 지정하는 장소에 분석장비를 설치완료 후 수요처 입회하에 성능검사를 실시하여야 하며, 시방서에 규정된 성능이상 여부를 확인할 것 ○ 물품납품시 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD 및 책자로 제출할 것 ○ 미생물 보관용 저온챔버는 성능검사후 2년간 품질을 보증(무상 수리)하여야 한다.
		기타	○ 수입물품 구매심사위원회 심사결과 반영
	설계서
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하여 사업추진에 차질이 없도록 시행하시기 바람