기술검토서

건 명		GC-MS/MS 1종 1대 구매		요청기관 (부서)	서울물연구원 (먹는물분석과)
접수일자		2016. 02. 26		요청금액	255,672천원
계약방법		조달청 외자구매(일반공개경쟁)		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 기존 노후장비의 대체 장비 구매로 농약류 및 산업용 화학물징 등 법정항목과 신종물 질을 상시 분석하고, 원수 및 정수의 다항 목 동시분석 및 정확성으로 분석의 편리성 과 데이터 신뢰성 확보에 필요함 - GC-MS/MS 1종 : 1대 ※ 관련근거 : 먹는물분석과-335(2016.02.23)호 2016년 먹는물분석과 수질시험 분석장비 구매계획
	지침서	일 반 및 특 별 지침서	○ 납품된 분석장비의 효율적인 운영 및 유지관리를 위해 세부 교육내용(기간 및 대상 등)을 명시 ○ 계약자는 수요처에서 지정하는 장소에 분석장비 설치완료 후 수요처 입회하에 성능검사를 실시하 여야 하며, 시방서에 규정된 성능이상 여부를 확인 하여야 할 것 - 농약류 및 산업용 화학물질 동시항목 측정 가능여부 - 미량분석 S/N비가 10,000 : 1 충족여부 ○ 장비의 설치작업시 유의사항을 구체적으로 명시 ○ 물품납품시 시험성적서 및 국제인증서(cULus, CE) 제출하도록 할 것
		기타	○ 수입물품 및 특정제품선정심사위원회 심의 결과 반영(국산 제작 및 생산 불가)
	설계서
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하여 사업추진에 차질이 없도록 시행하시기 바람