기술검토서

건 명		염소투입설비 세관 및 부품 교체		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 ( 정수과 )
접수일자		2014. 10. 06		요청금액	금47,531천원
계약방법		전자공개수의계약		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 염소투입설비의 성능유지 및 안정적관리를 위하여 염소기화기, 염소투입기, 등의 세관을 시행하고, 노후 부품을 교체하여 염소시설물 관리에 만전을 기하기 위해 추진하는 사업임. ○ 사업개요 - 염소기화기 세관 및 관련부품 교체 4대 - 염소투입설비 세관 및 관련부품 교체 6대 - 진공조절기 세관 및 관련부품 교체 5대 - 가스필터 세관 및 관련부품 교체 7대 - 기화기 기판용 관련부품 교체 1식
	세관 및 교체구매	적정성	○ 염소투입설비 세관 및 부품교체 계획 참고 [암사아리수정수센터 정수과-3269호, 2014. 10.2)]
	규격서 및 설명서	규격서	○ 지침서에 작성된 용어를 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 의거 수정하기 바람. - 용어 : 시방서 ⇒ 규격서 ○ 세관 및 부품교체 완료 후 제출해야 할 사항에 사진 및 유지관리 지침서 등을 CD에 저장하여 제출토록 명기하기 바람. ○ 특허권 등의 사용에 관한사항 명기 요함 - 예) 당해 계약이 이해에 제3자의 권리의 대상 으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때에는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다.
조치요구		○ 상기 내용을 반영하고, 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 본청에 계약심사 의뢰할 것.