기 술 검 토 서

건 명		효자가압장 감시제어반 제작구매 설치		요청기관(부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
				구 매 금 액	금 219,450천원
접수일자		2016. 03. 29.		검 토 금 액	심사제외
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검 토 사 항	사업목적	개요	○ 중부수도사업소 관내 효자가압장의 내용년수 경과로 노후화된 감시제어반을 교체하여 안정적인 전기설비 운영으로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개 요 - 감시제어반 제작구매 6면 - HMI & PLC APPLICATION 1식 - 외함설치 및 철거 1식
	규격서 도면 내역서	일반규격서제작규격서 도 면 내 역 서	○ 감시제어반 설치후 접지저항을 측정하여 측정결과치를 관리하기 바람. ○ 지명경쟁 계약시 “특정제품 사용실태에 대한 개선사항 검토내용 통보(재무회계과-12825(2015.10.6))” 참조하여 사업추진하기 바람.
	기타사항	구매적정성	○ 효자가압장 감시제어반 제작구매 설치는 관련 방침 [중부 시설관리과-8985호(2016.3.28)]에 의거 추진함으로 적정하다 팜단됨.
조치요구		- 상기 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰 할 것.