붙임 3.

기술심사 조치결과

(단위 : 천원, 직접공사비 기준)

분야	세부비목	기술심사 검토의견	반영 여부	금 액			비고
				심사 전	심사 후	증감
기계	펌프 인양용 호이스트	신규단가 견적사항을 전문가격조사기관, 표준품셈 등에 따라 재산출하여 반영 검토	반영	11,096	3,884	-7,212
기계	안전난간 설치	기존 잡철물제작설치(간단)에서 용접식난간 설치 품셈 적용 검토	반영	3,258	2,583	-675
	합계					-7,887

※ 분야 : 건축, 기계설비, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방으로 분류 작성

※ 세부비목 : 해당 공종에 대한 세부비목 명기

※ 기술심사 검토의견 : 해당공종 세부비목에 대한 기술심사 검토의견 명기

※ 심사결과 반영 여부 : 반영, 미 반영으로 명기

※ 미 반영 시는 비고란에 구체적인 사유 명기.