[별지 제1호 서식]

건 설 기 술 심 의 요 청 서(제7조제1항 관련)

안건번호	제 호
구 분	설 계 심 의

건 명	마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업

요청기관명	서울특별시 공원조성과
제출연월일	2015 년 4 월 17 일

※ “구분”란은 설계심의, 입찰방법심의, 입찰안내서심의(일괄입찰, 대안입찰), 정밀안전진단심의, 용역발주심의 등으로 구분 표시

[별지 제2호서식] (개정 2010.12.2)

공 사 설 명 서(제7조제1항 관련)
공 사 명	마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업	요청기관	공원조성과
공사위치	서울시 마포구 성산동 산53-1 일대
공사기간	2015.10 ~ 2016.12	요청구분	설계심의
용역기간	2014.10.08. ~ 2015.07.04
공사금액	총공사비 : 28,290,000천원
용역금액	1,574,100,천원
용역수행자	(주)알오에이건축사사무소	사업구분	그 밖의 공사
○ 공사개요 1. 사 업 명: 마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업 2 지역/지구: 자연녹지지역 3. 대지면적: 101,510,000㎡ 4. 연 면 적: 6,484.00㎡ 5. 건축면적: 5,502.93㎡ 6. 용 적 율: 6.39% 7. 건 폐 율: 5.42% 8. 규 모: 지하2층, 지상2층 9. 용 도: 문화 및 집회시설, 교육 및 연구시설, 관광휴게시설, 제2종근린생활시설 10. 구 조: 철근콘크리트조 / 철골조 11. 외부마감: 커튼월, 노출콘크리트, 기존탱크 철판 12. 건물높이: 14.5m
○ 첨부 서류명 및 부수(※위원 수에 따라 부수 조정) 1. 분야별 기본설계도면 12부.(건축,구조,조경,토목,기계,전기,통신,소방) 2. 각종계산서 2부. 3. 기본설계 설명서 12부. 4. 지질조사보고서 2부. 5. 구조계산서 2부. 6. 책임기술자 명단 1부.
※ 분야별(토목, 건축, 기계, 전기 등) 관련 설계도 작성 책임기술자의 명단(현상설계공모에 따른 경우 해당 심사위원 포함)을 별도로 첨부한다.
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

설계심의 점검표

구분	점 검 사 항				점검결과 (○, ×)	근거
Ⅰ.심의 대상 여부	1. 총공사비 100억원 이상인 건설공사				○	「서울시건설기술심의위원회조례」 제3조항1호 내지 2호
	2. 건설공사를 승인․인가 또는 허가한 행정기관의 장이 필요하다고 인정하여 특별히 요청하는 공사
	3. 심의를 받은 공사의 기본적인 계획 또는 공법을 변경하는 경우
	4. 총공사비가 10억원 이상인 전기․기계․조경공사
	5. 발주기관이 요청하는 사항중 시장이 필요하다고 인정하는 사항
Ⅱ.심의 요청 시기	1. 기본설계용역 : 용역준공 2개월전					「서울시건설기술심의위원회조례시행규칙」 제7조2항1호
	2. 기본설계를 실시설계와 동시 발주하거나 포함 발주시 : 기본설계 완료시점				○
	3. 기본설계용역 설계심의시 실시설계심의를 받도록 한 실시설계 : 용역준공 2개월전
	4. 심의를 받은 공사의 기본적인 계획 또는 공법을 변경하는 경우 : 설계변경 전
	5. 새로운 기술․공법 등의 범위와 한계에 대하여 이의가 있을 때
Ⅲ.수수료 부과 제외	1. 시 소속기관의 장이 심의 요청하는 때				○	「서울시건설기술심의위원회조례」 제14조1항
	2. 시비 지원 또는 시비 보조금 사업에 대하여 심의 요청하는 때
Ⅳ.제출 서류	1. 건설기술심의요청서, 공사설명서				○	「서울시건설기술심의위원회조례시행규칙」 제7조1항1호 내지 2호 ․제출부수는 10부로 하되 검토분야에 따라 달라질 수 있으므로 사전 협의 필요
	2. “건설공사의 설계도서 작성기준(국토해양부)”에서 정하는 기준에 의하여 작성한 설계도서와 과업내용서의 성과품 목록				○
		1) 기본설계 성과품 목록(토목) (1) 기본설계보고서 (2) 기본 설계도면 (3) 주요 구조물의 개략 구조 및 수리계산 (4) 지반 및 지질조사 보고서와 측량 성과품 (5) 기본 설계예산서(기본설계설명서, 기본설계내역서, 단가산출서, 수량산출서)
		2) 기본설계 성과품 목록(건축) (1) 기본설계보고서 (2) 기본설계도면(건축, 토목, 조경, 설비 등) (3) 구조, 설비 등의 설계설명서 및 계산서 (4) 설계VE보고서			○
		3) 실시설계 성과품 목록(토목) (1) 실시설계보고서 (2) 지반조사보고서 (3) 구조 및 수리계산서 (4) 설계도면 (5) 설계예산서(설계설명서, 설계내역서, 수량산출서, 단가산출서) (6) 공사시방서 (7) 측량 성과품 (8) 지장물 도면 및 조서
		4) 실시설계 성과품 목록(건축) (1) 실시설계보고서 (2) 실시설계도면(건축, 토목, 조경, 설비 등) (3) 구조계산서 (4) 기계, 전기, 통신 등의 설계설명서 및 계산서 (5) 공사시방서
	3. 기타(새로운 기술․공법 등의 범위와 한계에 대한 이의가 제기된 사항은 제안설명서, 내역서, 공정예정표, 효과 등을 추가)
	4. 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서
Ⅴ.설계 도서 등	1. 기본설계 세부내용 점검 확인				○	설계용역관리편람의 점검항목표
	2. 실시설계 세부내용 점검 확인
	3. 공사 시방서 (실시설계심의시)		공사규모 분류 적정성	대분류(대형공사)		기술심사담당관-7640(2010.05.26)
				중분류(중규모공사)
				소분류(소규모공사)
			공사시방서 편집 오류	공종분류 체계에 맞는지
				편집 시 삭제된 장의 내용 인용
			분야별 공종 중복 (토목, 건축, 조경, 설비 등)	토공(흙깍기, 터파기, 다짐)
				포장공(토목과 조경포장)
				배수공
				구조물공
				기타
			명확한 표현	애매한 표현 배제 「원칙적으로」, 「충분한」등
				시기(시점)의 명확한 표현 「미리」, 「사전에」⇒「 공사착수 전에
				규격, 기준치의 명확한 표현 「수치기준」제시
				문장의 명확한 표현 「…해야 한다」또는「…한다」라고 기술
			내용의 적정성	총칙 작성 여부
				시공상세도 작성 목록이 있는지
				설계도면, 각종계산서와 일치하는지
				불필요한 내용은 없는지
				특수 공법 및 자재 시방내용이 있는지
				「○○표준시방서에 의함」등 포괄적 내용이 있는지
Ⅵ.부록	1. 설계VE 등 경제성 검토				○	설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침
	2. 디자인 심의 결과(디자인심의 대상인 시설물은 디자인 심의 결과를 반영하여 설계심의를 요청)					「서울시도시디자인 조례」 참고
	3. 내진설계 반영					행정2부시장 방침 제490, 2007.12.31
	4. 사업 리스크 검토 및 관리계획(과업내용서에 포함된 경우)					과업내용서에 포함된 경우
	5. 관련전문가의 자문을 1회 이상 자문 실시				○

※ 점검결과에 (×)일 경우 사유 기재

작성자 : 공원조성과 마포석유비축기지재생팀 시설7급 양지윤 (인)

■ 책임기술자 명단

분 야	성명	직위	소속	연락처
건축	백정렬	대표이사	㈜알오에이건축사사무소	02-417-0142
구조	이창남	사장	㈜센구조연구소	02-2629-3119
토목	이윤식	대표이사	㈜정민지오테크	070-4640-2142
기계	김동중	대표이사	㈜영동설비기술사사무소	02-517-7008
전기	이재도	부장	㈜해월엔지니어링	043-223-6123
통신	이도희	부장	㈜금성텔레콤	043-854-2388
기계 소방	김동중	대표이사	㈜영동설비기술사사무소	02-517-7008
전기 소방	이재도	부장	㈜해월엔지니어링	043-223-6123
조경	신동석	대표이사	디스퀘어(주)	02-589-1716

■ 설계공모 심사위원회 위원 명단

성 명	분야	소 속	주요경력
조성룡	건축	조성룡도시건축대표, 성균관대학교 석좌교수	선유도공원
도요 이토	건축	도요이토 건축설계사무소 대표이사	센다이 미디어테크
프란시스코 사닌	건축	미국 시라큐스대학 교수	해인사 신행문화도량
김승회	건축	서울대학교 공과대학 건축학과 교수	서울도시디자인 기본계획
조경진	조경	서울대학교 환경대학원 환경조경학과 부교수	서울숲공원
김영준(예비)	건축	㈜김영준도시건축 대표	행정중심복합도시 도시개념 국제공모