안심․고품질 농수산물 유통의 선도기업

		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	서울특별시장(기술심사담당관)
(경유)

제목	기술용역타당성심사 요청[가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 설계용역]

1.『가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 시행 계획』서울시농수산식품공사 설비공사팀-201호(‘19.02.18.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 가락시장 도매권역(청과, 채소동)에 설치된 노후화 자동화재탐지설비를 선제적으로 교체하고자 ‘가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 설계용역’에 대한 기술용역타당성심사를 아래와 같이 요청하오니 심사하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 가락시장 자동화재탐지설비(청과, 채소동) 교체공사 설계용역

나. 과업규모 : 청과동 및 수산동 자탐설비(감지기 및 발신기) 교체(건물연면적 9만8천㎡)

공사범위	청과동(1층)	채소1동	채소2동	소 계
감지기 수량(개)	2,395	696	351	3,442
발신기 수량(개)	73	26	22	121
전선관(m)	13,093	4,850	1,617	19,560

다. 과업내용 : 현장조사 및 설계도서(도면, 내역서, 시방서 등) 작성

라. 총공사비 : 일금 955,000,000원(부가세 포함)

마. 용 역 비 : 일금  66,445,000원(부가세 및 손해배상보험․공제료 포함)

바. 용역기간 : 착수일로부터 60일

붙임   1. 기술용역타당성심사 요청서 1부.

2. 심사요청 관련자료 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사 사 장

부장						팀장				건설안전본부장	전결	02/19
		최유식						김주호			임창수
협조자

시행			설비공사팀-205				(2019.02.19.)			접수				()
우	138-701			서울특별시 송파구 양재대로 932								/	http://www.garak.co.kr
전화		02-3435-0653			전송	02-3435-0394		/	cys2956@garak.co.kr					/	공개