기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2016. 11. 07. ~ 11. 18.

○ 점검인원 : 기전과장 외 13명

○ 점검대상 : 총 39개소(터널 3, 지하차도 12, 교량 15, 고가차도 9)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	성수대교	가로등 부점등 보수	조치완료(16.11.07)
2	능산지하차도	차도등 부점등 보수	조치완료(16.11.08)
3	광진교	자전거길 보도등 부점등 보수	조치완료(16.11.10)
4	뚝섬고가	가로등 부점등 보수	조치완료(16.11.11)
5	장평교	가로등 부점등 보수	조치완료(16.11.11)
6	응봉지하차도	소화기표시등 보수	조치완료(16.11.16)
7	장평교	가로등 전선배관 탈락 수리	조치완료(16.11.16)
8	동호대교	기꽃이 보수	조치완료(16.11.16)
9	금호터널	터널등 부점등 보수	조치완료(16.11.17)
10	옥수터널	터널등 부점등 보수	조치완료(16.11.17)

□ 조치결과 사진

성수대교(가로등 부점등 정비)	정비 후
능산지하차도(차도등 부점등 정비)	정비 후
광진교(자전거길 보도등 정비)	정비 후

□ 조치결과 사진

뚬섬고가(가로등 부점등 정비)	정비 후
장평교(가로등 부점등 정비)	정비 후
응봉지하차도(소화기표시등 정비)	정비 후

□ 조치결과 사진

장평교(가로등 전선배관 탈락 정비)	정비 후
동호대교(기꽃이 정비)	정비 후
금호터널(터널등 부점등 정비)	정비 후

□ 조치결과 사진

옥수터널(터널등 부점등 정비)	정비 후