기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2017. 1. 9. ~ 1.20.

○ 점검인원 : 기전과장 외 13명

○ 점검대상 : 총 40개소(터널 3, 지하차도 12, 교량 15, 고가차도 10)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	성수대교	가로등 부점등 보수	조치완료(17. 1. 9)
2	서울숲2지하차도	차도등 누전 보수	조치완료(17. 1.11)
3	용비교	가로등 누전 보수	조치완료(17. 1.16)
4	응봉지하차도	차도등 부점등 보수	조치완료(17. 1.18)
5	동호대교	가로등 부점등 보수	조치완료(17. 1.19)

□ 조치결과 사진

성수대교(가로등 부점등 정비)	정비 후
서풀숲2지하차도(차도등 누전 정비)	정비 후
용비교(가로등 누전 정비)	정비 후

□ 조치결과 사진

응봉지하차도(차도등 부점등 보수)	정비 후
동호대교(가로등 부점등 보수)	정비 후