기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2015. 03. 02 ~ 03. 20.

○ 점검인원 : 기전과장 외 17명

○ 점검대상 : 총 39개소(터널 3, 지하차도 12, 교량 15, 고가차도 9)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	한강교량	가로등 부점등 5개소	보수완료(‘15.03.17.)
2	일반교량	가로등 부점등 3개소	보수완료(‘15.03.17.)
3	터널	터널등 부점등 4개소	보수완료(‘15.03.06.)
4	지하차도	차도등 및 가로등 부점등 15개소	보수완료(‘15.03.17.)
5	고가차도	가로등 부점등 1개소	보수완료(‘15.03.13.)
6	가로등시설물	불법부착물 23건	조치완료(‘15.03.16.)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

능산지하차도 가로등 보수	정비 후
동일로지하차도 차도등 보수	정비 후
동호대교 가로등 보수	정비 후