기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2018. 2. 26 ~ 3. 9

○ 점검인원 : 기전과장 등  15명

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	가로등	영동대교 가로등 기초볼트 풀림	완료(3. 6)
2	가로등	광진교 가로등 기초볼트 풀림	완료(3. 6)
3	가로등	동일로지하차도 가로등 부점등	완료(3. 8)
4	가로등	장평교 가로등 부점등	완료(3. 8)
5	가로등	무지개터널 터널등 부점등	완료(3. 9)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

영동대교 가로등 기초볼트 조임작업	광진교 가로등 기초볼트 조임작업
동일로지하차도 가로등 부점등	정비 후
장평교 가로등 부점등	정비 후

무지개터널 부점등	정비 후
영동대교 경관조명(북단) 분전반 점검	성동교 분전반 점검
응봉지하차도(입구) 분전반 점검	응봉지하차도(출구) 분전반 점검

중랑지하차도 발전기 점검	중랑지하차도 배전반 점검