12. 기전시설물 유지관리 강화 평가표 (9-2)

사업소명

북부도로사업소 기전분야

평가자 및 확인자

기전과

성 명

최경주

연락처

944-5470

평가항목

9. 도로시설물 안전점검

성과목표

9-2 도로기전시설물 유지관리 강화

성과

지표

9-2-1 기전시설물 자체 점검계획 수립

(시행)실적에 따른 평가

9-2-2 기전시설물 관리실태 점검결과

적출건수에 따라 평가

성과지표

가 중 치

5%

추진실적

◦ 수립(시행)건수 : 5건

∙ ‘13년 여름철 전력위기 극복을 위한 터널 지하차도 조명등 절전계획

∙ 여름철 대비 비상발전기 절감결과 제출 및 실적

∙ 여름철 도로기전시설 점검계획

∙ 추석대비 기전시설물 점검계획

∙ 겨울철 대비 도로기전시설물 점검 계획

◦ 자체점검 적출 및 조치내용

∙ 대상시설 : 터널 8, 지하차도 9, 일반교량 1개소

∙ 적출내용 : 도로조명 부점등, 불법현수막 수거, 기전시설물 고장 및 이탈 등

∙ 적출현황 : 총 404건

- 터널 : 237건(현장조치 103건, 유지보수 134건)

- 지하차도 : 167건(현장조치 132건, 유지보수 35건)

평가

서식

◦ 기전시설물 자체점검 시행 및 적정 관리여부

평가항목		배점기준	평가방법
기전 시설물 자체점검	점검계획 수립(시행) 건수 순	30	∙ 수립(시행)건수 : 5건 ∙ 자체점검 적출 및 조치 건수 : 404건
기전 시설물 관리실태	시 관리실태 점검시 적출․조치 건수 순	70

평가

자료

◦ ‘13년 여름철 전력위기 극복을 위한 터널 지하차도 조명등 절전계획1부.

◦ ‘13년 여름철 터널 및 지하차도 전기에너지 절감실적 제출1부

◦ 여름철 대비 비상발전기 절감결과 제출 및 실적1부

◦ 여름철 도로기전시설 점검계획1부

◦ 여름철 도로기전시설 점검결과 제출 및 실적1부

◦ 추석대비 기전시설물 점검계획1부

◦ 추석대비 기전시설물 점검결과 제출 및 실적1부

◦ 겨울철 대비 도로기전시설물 점검 계획1부

◦ 겨울철 대비 도로기전시설물 점검결과 제출 및 실적1부