기전시설물 현황(총괄)

도로기전 시설물	관리 시설물	조명설비					배전반 (분전함포함)	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송설비	소화기
		계	차도조명	내부 점검등	지하 보도등	경관조명
계	39	10,649	4,117	1,883	179	4,470	85	33	8	35	2	189
일반교량	11	1,212	226			986	12
한강교량	4	4,732	705	1,329		2,698	15
터널	3	1,286	1,206			80	7			8	1	78
고가차도	9	1,585	275	554		706	10
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

□ 일반교량(11개소)

구 분	조 명 시 설					분전함	수신기	비 고
	합 계	가로등		교 량 하부등	경관조명
		등 주	등 수
계	1,212	153	176	50	986	12	12
군 자 교	20	20	20			1	1	성동구
성 동 교	27	23	23	4		1	1	“
제2마장교	10	10	10			1	1	“
중 랑 교	18	14	14	4		1	1	동대문구
장 안 교	137	19	19	18	100	2	2	“
장 평 교	615	14	20		595	1	1	“
응봉교						1	1	공사중
용비교	39	27	39			1	1	성동구
비우당교	128		6		122			“
성북천교	16	2	2	14				동대문구
이화교	206	23	23	14	169	3	3	“

□ 한강교량(4개소)

구 분	조명시설						분전함	수신기
	합 계	가로등		교 량 하부등	내 부 점검등	경관조명
		등 주	등 수
계	4,732	595	701	4	1,329	2,698	15	17
성수대교	1,909	344	415		636	858	4	4
영동대교	1,473	109	114	4	137	1,218	4	4
동호대교	1,265	83	87		556	622	5	5
광 진 교	85	59	85				2	4

□ 고가차도(9개소)

구 분	조명시설						분전함	수신기
	합 계	가로등		고 가 하부등	내 부 점검등	경관조명
		등 주	등 수
계	1,535	186	230	45	554	706	10	10
신 답	16	12	12	4			1	1
이 문	48	33	35	13			2	2
뚝 섬	28	14	28				1	1
영동대교북단	166	25	25	5	136		1	1
용 마	6	6	6
압구정	252	41	59	23	170		1	1
워커힐	30	28	30				1	1
옥 수	283	27	35		248
청담대교북단하부 뚝섬유원지입구	706					706	3	3

□ 터    널(3개소)

구 분	합 계	조명등	경관 조명	발전기 (Kw)	소화설비			CCTV 카메라	재방송시설
					소화전	소화기함	소화기		AM	FM
계	1,286	1,206	80	-	-	37	74	8대		2개소
금 호	548	548				17	34	4		17Ch
옥 수	278	278				8	18	4
무 지 개	460	380	80	5(UPS)		12	26

□ 지하차도(12개소)

구 분	합 계	가로등		지 하 차도등	지 하 보도등	발전기 (KW)	배수설비		CCTV 카메라	소화기	재방송 (FM)	수전 설비
		등 주	등 수				펌프 (HP)	수량
계	1,884	152	248	1,457	179	8대		33	27	109	1개소	41 (고6,저35)
마 장	30	12	24		6	100	50	2	1	2		3 (저압)
							15	1
성 동	160	12	12	148		100	30	4	2	12		4 (저압)
신 답	346	18	18	328		250	60	3	2	19		6 (고3,저3)
답십리	72			72		114	30	2	2	4		2 (저압)
중 랑	99	25	25	70	4	160	60	2	2	7		7 (고3,저4)
							10	2
신 내	194	24	48	80	66	125	25	3	6	12		2 (저압)
							15	1
능 산	452	16	32	368	52				6	13		2 (저압)
동일로	72	16	32	40		115	40	4	2	6		7 (저압)
							20	1
							15	1
군 자	159	16	32	76	51	160	30	4	2	7		2 (저압)
							10	1
							3	2
서울숲1	58	6	6	52						12		1 (저압)
서울숲2	57	2	2	55						4		1 (저압)
응 봉	185	13	17	168					2	13	FM17ch	4 (저압)

교통 안전시설물 현황

□ 지역별, 시설별 현황

구별	신호기					안전표지						비 고
	계	신호등 (조)	제어기 (대)	음향 신호기(대)	보행신호등 보조장치(대)	계	주의 (개)	규제 (개)	지시 (개)	보조 (개)	기 타
합 계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성동구	2,196	1,595	114	194	293	2,939	267	1,304	586	696	86
광진구	2,092	1,409	104	188	391	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문구	3,132	2,199	150	355	428	3,321	186	1,581	562	857	135
중랑구	2,964	2,200	148	279	337	3,057	257	1,379	490	794	137

□ 교통안전시설물 유지관리 추진경위

‘06. 9.26 : 교통안전시설 인수계획보고(시장방침 387)

- 조직구성(안) : 건안본부 1팀(5명), 도로사업소 1팀(5명)

‘06.11.16 : 교통안전시설 설치․관리 협약체결

- 서울시 : 교통안전시설 설치공사 및 유지관리(신호운영 공동참여)

- 경찰청 : 교통안전시설 설치 규제심의 및 신호운영

‘06.11.29 : 교통안전시설 세부 업무분담 통보

- 교통운영담당관 : 사업계획수립, 교통신호운영, GIS시스템관리

- 본부 시설관리부 : 교통안전시설물 신설 및 유지관리 총괄

- 6개 사업소 : 신호기 및 안전표지 유지관리 및 경정비업무

‘06.12. 1 : 교통안전시설 설치․관리 사무인계인수서 서명

‘07. 1. 1 : 교통안전시설 유지관리업무 사업소 이관

‘09. 7. 1 : 교통운영체계 선진화 1단계 추진

- 점멸신호 확대 운영

- 보행자 작동 신호기 설치

‘09.10. 1 : 교통운영체계 선진화 2단계 추진

- 비보호좌회전 확대, 보행신호 점멸시점 조정, 좌회전신호 보완대책 강구, 자전거 전용신호등 설치, 보행자 교통섬 설치 확대

‘10.  1. 1 : 교통운영체계 선진화 3단계 추진

- 직진우선 신호원칙 확립

차량 및 건설기계 현황

(2015.1.현재)

연번	구분	등록번호 (등록일)	장비명	규격	구입가격 (천원)	제작사 (샤시)	용도	내구 연한	운전자격
1	차량	06오9863 (‘06.8.28)	렉스턴	7인승	29,150	쌍용자동차	순찰	7년	1종보통
2	“	70라2222 ('06.4.26)	스타렉스	12인승	17,421	현대자동차	순찰,인력수송	7년	1종보통
3	“	70라2978 (`07.4.19)	스타렉스	11인승	21,510	현대자동차	순찰,인력수송	7년	1종보통
4	“	77주6128 (‘11.12.26)	스타렉스LPI	12인승	21,320	〃	순찰,인력·자재수송	7년	1종보통
5	“	80라4509 (‘06.4.26)	스타렉스밴	6인승	17,180	〃	순찰,인력·자재수송	7년	2종보통
6	“	81라1121 (‘06.9.28)	암롤트럭	4톤	47,300	세원엔지니어링	인력·자재수송	7년	1종보통
7	“	80라5308 (‘06.10.27)	이마이티	2.5톤	30,490	현대자동차	인력·자재수송	7년	1종보통
8	“	80라5314 (‘06.10.27)	이마이티	2.5톤	30,490	〃	인력,자재수송	7년	1종대형
9	“	80라8373 (`08.5.29)	이마이티	2.5톤	36,510	〃	인력,자재수송	7년	1종대형
10	“	서울80더1596 (`02.5.1)	덤프트럭	8톤	46,000	현대자동차	자재수송, 제설	7년	1종보통
11	“	서울80더1703 (`03.5.27)	덤프트럭	8톤	51,485	〃	자재수송, 제설	7년	1종보통
12	“	서울80더1525 ('01.4.17)	덤프트럭	8톤	44,280	〃	자재수송, 제설	7년	1종보통
13	건설 기계	06-9023 (`08.6.23)	덤프트럭	15톤	96,239	〃	자재수송, 제설	7년	1종대형
14	차량	81라1085 (‘05.10.24)	덤프트럭	15톤	79,988	〃	자재수송, 제설	7년	1종대형
15	“	81라1022 (`04.6.1)	다목적도로차	5톤	195,515	이텍산업	제설, 도로세척	8년	1종보통
16	“	81오2001 (`10.5.20)	다목적도로차	8톤	112,646	이텍산업	제설, 도로보수	8년	1종보통
17	“	98가2568 (`07.5.28)	고소작업차	16m	121,969	광림	가로등점검	8년	1종대형
18	“	98가1558 (‘05.2.3)	고소작업차	10.2m	67,100	광림	신호등 경정비	8년	1종대형
19	“	98가1576 (‘05.12.23)	고소작업차	10.2m	66,660	광림	신호등 경정비	8년	1종대형
20	“	98가1578 (‘05.12.23)	고소작업차	10.2m	66,660	광림	신호등 경정비	8년	1종대형
21	“	98가1584 (‘05.12.23)	고소작업차	10.2m	66.660	광림	신호등 경정비	8년	1종대형
22	“	81라1187 (`07.7.12)	셀프로더	16.8톤	117,380	대흥중공업	장비운반	7년	1종대형
23	건설 기계	09-9067 (`05.05.18)	로울러	2.3톤	24,500	삼영중공업	아스팔트다짐	10년	로울러
24	“	09-9058 (`98.2.2)	로울러	6.5톤	88,384	독일BOMAG	〃	10년	로울러
25	“	03-9083 ('01.6.27)	로우더	2.4㎥	91,850	대우종합기계	자재상차	8년	로우더
26	“	03-9107 (‘06.8.8)	로우더	0.4㎥	75,900	미국바브켓	청소 및 노면파쇄	8년	로우더
27	“	17-9020 (`97.5.29)	휘니샤	2.5m	106,656	이태리 BITELLI	아스팔트포장	7년	휘니샤, 로울러
28	“	26거9014 (`09.4.23)	도로보수차	3㎥	188,647	이텍산업	도로보수	7년	1종대형 로울러
29	“	26너9009 (`98.2.2)	노면파쇄기	1m	135,351	독일 WIRTGEN	아스팔트절삭	8년	그레이더, 로울러
30	“	서울02-9097 (‘13.6.21)	굴삭기	0.58㎥	114,257	현대중공업	도로보수	8년	굴삭기