기전시설 유지관리 월별 추진일정

월별	주요 추진업무	비고
1월	2023년 기전분야 유지관리계획 수립 하천변 전기설비 유지보수 용역시행
2월	빗물펌프장 수방설비 제작사 시설점검 수방시설 해빙기 안전점검 수방시설, 하천시설 보수 및 정비(2~4월)
3월	빗물펌프장 전기시설물 전문진단업체 안전점검 구매 양수기 동주민센터 배부 및 보수 펌프장 및 수문 정밀 안전점검
4월	빗물펌프장 자동화설비 점검시행 빗물펌프장 전기안전관리대행 용역시행(장위) 펌프장 및 수문 정기 안전점검 빗물펌프장 한전 특고압 전력공급 수방용양수기 점검 수경시설 시험운전
5월	빗물펌프장 시험운전 침수 취약가구 긴급배수용 양수기함 설치 수경시설(분수) 가동(5~9월)
5월~10월	수방시설 자동화설비, 하천예경보 전문업체 점검	정기점검
10월	펌프장 및 수문 정기 안전점검 성북천, 정릉천, 우이천, 중랑천 조명등 일제점검
11월	펌프장 고압전원 휴지 수방용양수기 점검계획 수립
12월	기전시설물 시설물 현황 정리 동주민센터 양수기 보유현황 조사
1월~12월	펌프장, 저류조, 하천조명등, 하천진출입차단기, 수경시설, 유지용수, 음악방송, cctv 등 유지관리	수시점검