1. 도로 기전시설물 현황

□ 일반교량(11개소)

구 분	조 명 시 설						분전함	수신기	비 고
	합 계	가로등		교 량 하부등	경관 조명	내 부 점검등
		등 주	등 수
계	1,227	159	190	50	886	101	12	12
군 자 교	20	20	20				1	1	성동
성 동 교	27	23	23	4			1	1	“
제2마장교	10	10	10				1	1	“
중 랑 교	14	14	14				1	1	동대문
장 안 교	37	19	19	18			2	2	“
장 평 교	615	14	20		595		1	1	“
응봉교							1	1	공사중
용비교	154	34	53			101	1	1	성동
비우당교	128		6		122				“
성북천교	16	2	2	14					동대문
이화교	206	23	23	14	169		3	3	“

□ 한강교량(4개소)

구 분	조명시설						분전함	수신기
	합 계	가로등		교 량 하부등	내 부 점검등	경관조명
		등 주	등 수
계	4,864	595	701	4	1,249	2,910	15	15
성수대교	1,909	344	415		636	858	4	4
영동대교	1,473	109	114	4	137	1,218	4	4
동호대교	1,185	83	87		476	622	5	5
광 진 교	297	59	85			212	2	2

□ 터    널(3개소)

구 분	조명시설			발전기 (Kw)	소화설비		CCTV	분전함	재방송시설
	합 계	조명등	경관조명		소화기함	소화기			AM	FM
계	1,448	1,368	80	-	37	78	16	7	-	1개소
금 호	658	658			17	34	10	2	-	17Ch
옥 수	330	330			8	18	6	2
무지개	460	380	80	5(UPS)	12	26		3

□ 고가차도(9개소)

구 분	조명시설						분전함	수신기
	합 계	가로등		고 가 하부등	내 부 점검등	경관조명
		등 주	등 수
계	1,615	186	230	45	634	706	10	10
신 답	16	12	12	4			1	1
이 문	48	33	35	13			2	2
뚝 섬	28	14	28				1	1
영동대교북단	166	25	25	5	136		1	1
용 마	6	6	6
압구정	364	41	59	23	282		1	1
워커힐	30	28	30				1	1
옥 수	251	27	35		216
청담대교북단하부 뚝섬유원지입구	706					706	3	3

□ 지하차도(12개소)

구 분	합 계	가로등		지 하 차도등	지 하 보도등	발전기 (KW)	배수설비		CCTV	소화기	재방송 (FM)	수전 설비
		등 주	등 수				펌프 (HP)	수량
계	1,884	160	248	1,457	179	8대		33	27	109	1	41 (고6,저35)
마 장	30	12	24		6	100	50	2	1			3 (저압)
							15	1
성 동	160	12	12	148		100	30	4	2	12		4 (저압)
신 답	346	18	18	328		250	60	3	2	19		6 (고3,저3)
답십리	72			72		114	30	2	2	4		2 (저압)
중 랑	99	25	25	70	4	160	60	2	2	7		7 (고3,저4)
							10	2
신 내	194	24	48	80	66	125	25	3	6	12		2 (저압)
							15	1
능 산	452	16	32	368	52				6	13		2 (저압)
동일로	72	16	32	40		115	40	4	2	6		7 (저압)
							20	1
							15	1
군 자	159	16	32	76	51	160	30	4	2	7		2 (저압)
							10	1
							3	2
서울숲1	58	6	6	52						12		1 (저압)
서울숲2	57	2	2	55						4		1 (저압)
응 봉	185	13	17	168					2	13	FM17 ch	4 (저압)

2. 교통 안전시설물 현황

구별	신호기					안전표지						비 고
	계	신호등 (조)	제어기 (대)	음향 신호기(대)	보행신호등 보조장치(대)	계	주의 (개)	규제 (개)	지시 (개)	보조 (개)	기 타
합 계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성동구	2,196	1,595	114	194	293	2,939	267	1,304	586	696	86
광진구	2,092	1,409	104	188	391	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문구	3,132	2,199	150	355	428	3,321	186	1,581	562	857	135
중랑구	2,964	2,200	148	279	337	3,057	257	1,379	490	794	137