중앙제어실 기전설비 월간 점검표

연번	구분	점검내용	점검결과	조치사항	비고
1	PLC, ETOS	-PLC 동작상태 -ETOS 동작상태	이상없음
2	MUX	-MUX 동작상태 -통신 송,수신상태	이상없음
3	PC	-프로그램 가동상태 -원격제어 이상여부 -경보설비 동작상태	이상없음
4	UPS	-정상동작여부 -과열 및 이음 여부	이상없음
5	CCTV	-동작상태 이상여부 -감시상태 이상여부 -조작상태 이상여부	이상없음
6	기 타

2017. 12. 15. ~ 12. 22.

점검자 직)지방공업주사        명)문용욱

직)지방공업주사        명)이무규

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규

배수지 기전설비 월간 점검표

연번	시설명	기전설비	통신설비	계측설비	밸브설비	기 타
1	목동	항입구 조명불량 (부식 등)	이상없음	초음파 수위계 불량	이상없음
2	신정	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
3	신월	·항입구 조명불량	이상없음	이상없음	이상없음
4	우장산	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
5	화곡	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
6	개봉	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
7	오류2	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
8	온수	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

2017. 12. 15. ~ 12. 22.

점검자 직)지방공업주사         명)이무규

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규

가압장 기전설비 월간 점검표

연번	시설명	기전설비	통신설비	펌프 및 밸브	계측설비	기 타
1	우장산	폴리텍라인 메인상시전원 신설	이상없음	이상없음	이상없음
2	화곡	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
3	신정	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
4	개봉	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
5	온수	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
6	등촌	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
7	신월	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
8	법무	인버터 고장	이상없음	이상없음	이상없음
9	해운	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
10	목동	3지 항입구 조명불량	이상없음	이상없음	초음파 수위계불량
11	육본	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
12	오류1	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
13	오류2	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
14	궁동	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

2017. 12. 15. ~ 12. 22.

점검자 직)지방공업주사         명)이무규

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규