중앙제어실 기전설비 월간 점검표

연번	구분	점검내용	점검결과	조치사항	비고
1	PLC, ETOS	-PLC 동작상태 -ETOS 동작상태	이상없음
2	MUX	-MUX 동작상태 -통신 송,수신상태	오류1증압장 통신 수신불량	KT의뢰하여 선로점검 후 정상 전송
3	PC	-프로그램 가동상태 -원격제어 이상여부 -경보설비 동작상태	이상없음
4	UPS	-정상동작여부 -과열 및 이음 여부	이상없음
5	CCTV	-동작상태 이상여부 -감시상태 이상여부 -조작상태 이상여부	온수·개봉 가압장 통신불량	KT통신장비 교체 후 정상
6	기 타

2018. 2. 19. ~ 2. 23.

점검자 직)지방공업주사        명)이무규

직)지방공업주사        명)정진호

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규

배수지 기전설비 월간 점검표

연번	시설명	기전설비	통신설비	계측설비	밸브설비	기 타
1	목동	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
2	신정	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
3	신월	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
4	우장산	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
5	화곡	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
6	개봉	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
7	오류2	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
8	온수	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

2018. 2. 19. ~ 2. 23.

점검자 직)지방공업주사         명)이무규

직)지방공업주사        명)정진호

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규

가·증압장 기전설비 월간 점검표

연번	시설명	기전설비	통신설비	펌프 및 밸브	계측설비	기 타
1	우장산	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
2	화곡	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
3	신정	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
4	개봉	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
5	온수	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
6	등촌	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
7	신월	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
8	법무	이상없음	이상없음	이상없음	디지털전원 지시계 실측값과 달라 설정조정
9	해운	배수펌프 전극봉 불량	이상없음	이상없음	이상없음
10	목동	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
11	육본	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
12	오류1	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
13	오류2	이상없음	이상없음	이상없음	디지털전원 지시계 실측값과 달라 설정조정
14	궁동	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

2018. 2. 19. ~ 2. 23.

점검자 직)지방공업주사         명)이무규

직)지방공업주사        명)정진호

직)지방공업주사         명)김용만

직)지방공업서기        명)박민규