기초소방시설 설치 세대 표본조사 결과

연번	주 소	설치년도	조사결과	세부내역	조치사항
			양 호
			불 량	배터리 없음	배터리 교환
			불 량	본체 등 탈락	감지기 교체(예정)
			미실시	철거

①  양    호: 경보음, 외관 등 정상적으로 작동

② 현지시정: 관계인에게 배터리 교체 등을 지도 · 권고한 사항

③ 불    량: 배터리 없음, 감지기 본체 등 탈락

④ 미 실 시: 철거, 주택 외 기타용도 입점