보조자료 16		기초소방시설 주택화재피해 저감 사례

○ 세부 현황

년도	소방서	소방시설	화재발생 감소 사례
			화재일시	화재장소	화재원인	사용경위
2016	강동	단독경보형감지기	2016. 12.02. 00:43	강동구 천중로35길 79(천호동) 다가구주택 지하1층	부주의(음식물 조리중)	이웃주민이 경보음을 듣고 119신고한 건으로 현장도착 확인한바 거주자가 음식물조리중 잠이든 사이 음식물이 탄화되며 발생된 연기에 단독경보형감지기가 작동한 사례임.