기초화재진압장비 구매 사양서

장비명	방사형 관창	모델명 (규격)	AL 6061 (40mm)	제조회사	11911 소방나라 http://www.11911.com
그림/사진
용 도	◇ 화재 진압
제 원 및 특 징
기 타	◇ 단가 : 7,500원

기초화재진압장비 구매 사양서

장비명

피스톨 관창

모델명

(규격)

SL-13BN

(65mm)

제조회사

신라파이어

http://www.shillafire.com

그림/사진

용 도

◇ 화재 진압

제 원

및

특 징

◇ 제원

Model	Size	Flow Rate(7kgf/§²)	Shooting Range	Length	Weight	Material&Remark
SL-13BN	2-1/2"	945 LPM	50m	300mm	2.3kg	AL / Pistol Grip

기 타

◇ 단가 : 418,000원