전통시장 소방안전대책에 따른 자료조사

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
(상암동 상점가)	① 가압식 소화기(사용/수거)	점포수 기 재 ( 개소)	점포수 기 재 ( 개소)	가압식 소화기 수거율 기 재 ( %)	점포수 기 재 ( 0 개소)	가압식 소화기 수거율 기 재 ( 0 %)
	② 소화기 충약 불량		점포수 기 재 ( 개소)		점포수 기 재 ( 4 개소)
	③ 사용연한(8년) 경과		점포수 기 재 ( 개소)		점포수 기 재 ( 2 개소)
	④ 소화기 미 비치		점포수 기 재 ( 개소)		점포수 기 재 ( 8 개소)
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		점포수 기 재 ( 개소)		점포수 기 재 ( 0 개소)

※ 등록시장 9개소는 특정소방대상물 칸에 기입해주시고

인정시장 3개소, 상점가 4개소는 기타 칸에 기입해주세요