기 타

확인일시 : 2017.10.11.

용수번호 : 공소00-12호

장    소 : 관악구 난곡로 64가길 39-3 (신림동 1566-2)

내    용 : 지상식 공소00-12호 제수변 뚜껑 주변 도로 파괴 – 사용 가

확인내용 : 소방위 이시행 외 4명은 2017년 하반기 일제 소방용수시설               조사시 지상식 공소 00-12호 제수변 주변 도로 파괴 확인함.

조 사 자 : 이시행, 원동현, 김겸현, 한동수, 장세진

위치도 및 사진