기타 장비 주요 보완사항

○ 장비확인점검(진압장비) 주요 지적사항

소방서	안전센터	지적사항	조치내용	사진
종로	종로	· 동력절단기 시동줄 불량	시동줄 정비
		· 동력절단기 점화플러그 불량	점화플러그 교체

○ 장비확인점검(구조분야) 주요 지적사항

소방서	안전센터	지적사항	조치내용	사진
종로	종로	· 고성능 절단기 날 파손	사용상 지장 없음
		· 화약류 이중시건 장치 불량	보관함 제작
		· 유압엔진펌프 필터 미교환	필터교환
		· 유압엔진펌프 연료 부족	연료 보충

○ 장비확인점검(구급분야) 주요 지적사항

소방서	안전센터	내용	조치내용	사진
종로	종로	·후두경 세트 관리상태 불량 : 스타일렛 등 미멸균상태	교체완료
		·분만세트 관리 상태 불량 : 적정수량 미비치	비치완료