기타 장비 주요 지적사항

○ (진압장비) 주요 지적사항

소방서	안전센터	내용	조치결과
용산	한강로	· 공기충전기 관리 미흡 · 소방장비 유류 사용일지 미흡
	후암	· 공기공급기 사용법 및 장착요령 미흡

○ (구조분야) 주요 지적사항

소방서	안전센터	내용	조치결과
용산	한강로	· 로프발사총 사용법 미흡 · 고성능 절단기 사용법 미흡
	구조대	· 가스 검지기 사용법 미흡 · 수중카메라 사용법 미흡
	후암	· 무손상 방화문 개방기 사용법 미흡

○ (구급분야) 주요 지적사항

소방서	안전센터	내용	조치결과
용산	한강로	· 이륜 구급대 백밸브 마스크 비멸균상태
	후암	· 의료 장비 미소독 및 미적재 · 유효기간 만료된 제품적재 및 관리상태 미흡

○ (통신분야) 주요 지적사항

소방서	안전센터	내용	조치결과
용산	한강로	· 휴대용 무전기 안테나 손상
	후암	· 차량용 무전기 안테나 연결부위 및 안테나 손상
	상황실	· 휴대용 무전기 안테나 손상

○ (점검/감식분야) 주요 지적사항

소방서	장비별	내용	조치결과
용산	소방시설 점검장비	· 하론레벨메타 전용환산기 전원불량 · 내부조명기 전구 교체요함
	화재감식 장비	· 투광기 배터리 충전불량